## FINAL DATA TABULATED
Pipette volume (mL) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10
Mean volume (mL) | 1.2595 | 1.9878 | 2.9687 | 3.9884 | 4.945 | 5.9514 | 7.9357 | 9.9323
Standard deviation (mL) | 0.20935 | 0.017403 | 0.054154 | 0.02485 | 0.054554 | 0.041585 | 0.02112 | 0.065375
Number of data | 7 | 7 | 11 | 8 | 15 | 12 | 5 | 29
Number of outliers removed | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5
Outliers removed (mL) | 2.9567 | 8 | 1 | 4.1999 | 6 | 7.38 |  | 4.0122
| 5.05 |  | 1 |  |  |  |  | 6
8
8.592
30.09

## 1 ml
Pipette volume | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Name | Person 3 | Person 2 | Person 5 | Person 7 | Person 1 | Person 6 | Person 10 | Person 4 | Person 8
Measured Volume | 0.9486 | 0.9904 | 1.2872 | 1.298 | 1.4022 | 1.41 | 1.48 | 2.9567 | 5.05
G TEST
MEAN | 1.8692 | 1.8692 | 1.8692 | 1.8692 | 1.8692 | 1.8692 | 1.8692 | 1.8692 | 1.8692
S | 1.3307 | 1.3307 | 1.3307 | 1.3307 | 1.3307 | 1.3307 | 1.3307 | 1.3307 | 1.3307
G CALC | 0.69186 | 0.66045 | 0.4374 | 0.42928 | 0.35098 | 0.34512 | 0.29251 | 0.81723 | 2.3904
N | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
G TABLE | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11
#REMOVE 5.05 ML
G TEST
MEAN | 1.4716 | 1.4716 | 1.4716 | 1.4716 | 1.4716 | 1.4716 | 1.4716 | 1.4716
S | 0.63058 | 0.63058 | 0.63058 | 0.63058 | 0.63058 | 0.63058 | 0.63058 | 0.63058
G CALC | 0.82946 | 0.76317 | 0.29248 | 0.27534 | 0.11012 | 0.097751 | 0.013258 | 2.3551
N | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
G TABLE | 2.032 | 2.032 | 2.032 | 2.032 | 2.032 | 2.032 | 2.032 | 2.032
#REMOVE 2.9567
G TEST
MEAN | 1.2595 | 1.2595 | 1.2595 | 1.2595 | 1.2595 | 1.2595 | 1.2595
S | 0.20935 | 0.20935 | 0.20935 | 0.20935 | 0.20935 | 0.20935 | 0.20935
G CALC | 1.485 | 1.2854 | 0.1324 | 0.18402 | 0.6817 | 0.71896 | 1.0533
N | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
G TABLE | 1.938 | 1.938 | 1.938 | 1.938 | 1.938 | 1.938 | 1.938
#NO MORE REMOVAL

## 2ml
Pipette volume | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Name | Person 17 | Person 15 | Person 13 | Person 14 | Person 18 | Person 16 | Person 12 | Person 11
Measured Volume | 1.963 | 1.967 | 1.9825 | 1.9961 | 1.9961 | 2.003 | 2.0072 | 8
G TEST
MEAN | 2.7394 | 2.7394 | 2.7394 | 2.7394 | 2.7394 | 2.7394 | 2.7394 | 2.7394
S | 2.1257 | 2.1257 | 2.1257 | 2.1257 | 2.1257 | 2.1257 | 2.1257 | 2.1257
G CALC | 0.36523 | 0.36333 | 0.35605 | 0.34966 | 0.34966 | 0.34641 | 0.34446 | 2.4748
N | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
G TABLE | 2.032 | 2.032 | 2.032 | 2.032 | 2.032 | 2.032 | 2.032 | 2.032
#REMOVE 8
G TEST
MEAN | 1.9878 | 1.9878 | 1.9878 | 1.9878 | 1.9878 | 1.9878 | 1.9878
S | 0.017403 | 0.017403 | 0.017403 | 0.017403 | 0.017403 | 0.017403 | 0.017403
G CALC | 1.4276 | 1.1954 | 0.30609 | 0.47441 | 0.47441 | 0.8709 | 1.1094
N | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
G TABLE | 1.938 | 1.938 | 1.938 | 1.938 | 1.938 | 1.938 | 1.938
# ACCEPT ALL VALUES

## 3ml
Pipette volume | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Name | Person 26 | Person 27 | Person 24 | Person 25 | Person 30 | Person 22 | Person 19 | Person 21 | Person 23 | Person 28 | Person 31 | Person 29 | Person 20
Measured Volume | 1 | 1 | 2.8257 | 2.9452 | 2.9679 | 2.9689 | 2.97 | 2.9703 | 2.972 | 2.99 | 3 | 3.0012 | 3.045
G TEST
MEAN | 2.6659 | 2.6659 | 2.6659 | 2.6659 | 2.6659 | 2.6659 | 2.6659 | 2.6659 | 2.6659 | 2.6659 | 2.6659 | 2.6659 | 2.6659
S | 0.74098 | 0.74098 | 0.74098 | 0.74098 | 0.74098 | 0.74098 | 0.74098 | 0.74098 | 0.74098 | 0.74098 | 0.74098 | 0.74098 | 0.74098
G CALC | 2.2482 | 2.2482 | 0.21573 | 0.37694 | 0.40762 | 0.40897 | 0.41046 | 0.41086 | 0.41316 | 0.43745 | 0.45094 | 0.45256 | 0.51167
N | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
G TABLE | 2.285-2.409 | 2.285-2.410 | 2.285-2.411 | 2.285-2.412 | 2.285-2.413 | 2.285-2.414 | 2.285-2.415 | 2.285-2.416 | 2.285-2.417 | 2.285-2.418 | 2.285-2.419 | 2.285-2.420 | 2.285-2.421
# person 26 n 27 are in agreement with the data but we can see that the value is not even close to the real pipette volume (3ml), I'll just remove the data
G TEST
MEAN | 2.9687 | 2.9687 | 2.9687 | 2.9687 | 2.9687 | 2.9687 | 2.9687 | 2.9687 | 2.9687 | 2.9687 | 2.9687
S | 0.054154 | 0.054154 | 0.054154 | 0.054154 | 0.054154 | 0.054154 | 0.054154 | 0.054154 | 0.054154 | 0.054154 | 0.054154
G CALC | 2.6412 | 0.43536 | 0.015571 | 0.0028952 | 0.023208 | 0.028747 | 0.060139 | 0.39253 | 0.57718 | 0.59929 | 1.4081
N | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
G TABLE | 2.234 | 2.234 | 2.234 | 2.234 | 2.234 | 2.234 | 2.234 | 2.234 | 2.234 | 2.234 | 2.234
# accept all values

## 4 ml
Pipette volume | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Name | Person 35 | Person 37 | Person 36 | Person 34 | Person 33 | Person 38 | Person 39 | Person 41 | Person 40
Measured Volume | 3.949 | 3.9689 | 3.97 | 3.98 | 4.004 | 4.0056 | 4.0095 | 4.02 | 4.1999
G TEST
MEAN | 4.0119 | 4.0119 | 4.0119 | 4.0119 | 4.0119 | 4.0119 | 4.0119 | 4.0119 | 4.0119
S | 0.074243 | 0.074243 | 0.074243 | 0.074243 | 0.074243 | 0.074243 | 0.074243 | 0.074243 | 0.074243
G CALC | 0.84684 | 0.5788 | 0.56399 | 0.4293 | 0.10603 | 0.084482 | 0.032626 | 0.10948 | 2.5326
N | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
G TABLE | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11
# remove person 40
G TEST
MEAN | 3.9884 | 3.9884 | 3.9884 | 3.9884 | 3.9884 | 3.9884 | 3.9884 | 3.9884
S | 0.02485 | 0.02485 | 0.02485 | 0.02485 | 0.02485 | 0.02485 | 0.02485 | 0.02485
G CALC | 1.5843 | 0.78346 | 0.73919 | 0.33677 | 0.62903 | 0.69342 | 0.84835 | 1.2729
N | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
G TABLE | 2.032 | 2.032 | 2.032 | 2.032 | 2.032 | 2.032 | 2.032 | 2.032
# ACCEPT ALL VALUES

## 5ml
Pipette volume | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Name | Person 57 | Person 46 | Person 48 | Person 53 | Person 51 | Person 59 | Person 47 | Person 42 | Person 43 | Person 55 | Person 44 | Person 45 | Person 56 | Person 58 | Person 54 | Person 52
Measured Volume | 4.7846 | 4.89 | 4.921 | 4.93 | 4.9314 | 4.9384 | 4.94 | 4.96 | 4.9624 | 4.9704 | 4.976 | 4.976 | 4.9923 | 4.993 | 5.01 | 6
G TEST
MEAN | 5.011 | 5.011 | 5.011 | 5.011 | 5.011 | 5.011 | 5.011 | 5.011 | 5.011 | 5.011 | 5.011 | 5.011 | 5.011 | 5.011 | 5.011 | 5.011
S | 0.26895 | 0.26895 | 0.26895 | 0.26895 | 0.26895 | 0.26895 | 0.26895 | 0.26895 | 0.26895 | 0.26895 | 0.26895 | 0.26895 | 0.26895 | 0.26895 | 0.26895 | 0.26895
G CALC | 0.84161 | 0.44979 | 0.33453 | 0.30107 | 0.29578 | 0.26984 | 0.26389 | 0.18953 | 0.1806 | 0.15086 | 0.13004 | 0.13004 | 0.069282 | 0.066828 | 0.0036208 | 3.6773
N | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
G TABLE | 2.409-2.557 | 2.409-2.558 | 2.409-2.559 | 2.409-2.560 | 2.409-2.561 | 2.409-2.562 | 2.409-2.563 | 2.409-2.564 | 2.409-2.565 | 2.409-2.566 | 2.409-2.567 | 2.409-2.568 | 2.409-2.569 | 2.409-2.570 | 2.409-2.571 | 2.409-2.572
# remove person 52
G TEST
MEAN | 4.945 | 4.945 | 4.945 | 4.945 | 4.945 | 4.945 | 4.945 | 4.945 | 4.945 | 4.945 | 4.945 | 4.945 | 4.945 | 4.945 | 4.945
S | 0.054554 | 0.054554 | 0.054554 | 0.054554 | 0.054554 | 0.054554 | 0.054554 | 0.054554 | 0.054554 | 0.054554 | 0.054554 | 0.054554 | 0.054554 | 0.054554 | 0.054554
G CALC | 2.9406 | 1.0089 | 0.44064 | 0.27567 | 0.24962 | 0.12169 | 0.092363 | 0.27425 | 0.31824 | 0.46489 | 0.56754 | 0.56754 | 0.86706 | 0.87915 | 1.1908
N | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
G TABLE | 2.557 | 2.557 | 2.557 | 2.557 | 2.557 | 2.557 | 2.557 | 2.557 | 2.557 | 2.557 | 2.557 | 2.557 | 2.557 | 2.557 | 2.557
# accept all values

## 6 ml
Pipette volume | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Name | Person 72 | Person 62 | Person 70 | Person 69 | Person 63 | Person 67 | Person 60 | Person 64 | Person 68 | Person 61 | Person 66 | Person 71 | Person 65
Measured Volume | 5.9084 | 5.9126 | 5.9168 | 5.92 | 5.93 | 5.93 | 5.9447 | 5.957 | 5.97 | 5.9708 | 6.0272 | 6.029 | 7.38
G TEST
MEAN | 6.0613 | 6.0613 | 6.0613 | 6.0613 | 6.0613 | 6.0613 | 6.0613 | 6.0613 | 6.0613 | 6.0613 | 6.0613 | 6.0613 | 6.0613
S | 0.39823 | 0.39823 | 0.39823 | 0.39823 | 0.39823 | 0.39823 | 0.39823 | 0.39823 | 0.39823 | 0.39823 | 0.39823 | 0.39823 | 0.39823
G CALC | 0.38387 | 0.37332 | 0.36288 | 0.35474 | 0.32963 | 0.32963 | 0.29271 | 0.26183 | 0.22918 | 0.22717 | 0.085545 | 0.081025 | 3.3115
N | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
G TABLE | 2.285-2.409 | 2.285-2.410 | 2.285-2.411 | 2.285-2.412 | 2.285-2.413 | 2.285-2.414 | 2.285-2.415 | 2.285-2.416 | 2.285-2.417 | 2.285-2.421 | 2.285-2.418 | 2.285-2.419 | 2.285-2.420
# remove person 65
G TEST
MEAN | 5.9514 | 5.9514 | 5.9514 | 5.9514 | 5.9514 | 5.9514 | 5.9514 | 5.9514 | 5.9514 | 5.9514 | 5.9514 | 5.9514
S | 0.041585 | 0.041585 | 0.041585 | 0.041585 | 0.041585 | 0.041585 | 0.041585 | 0.041585 | 0.041585 | 0.041585 | 0.041585 | 0.041585
G CALC | 1.0334 | 0.93235 | 0.83232 | 0.7544 | 0.51393 | 0.51393 | 0.16044 | 0.13535 | 0.44796 | 0.4672 | 1.8235 | 1.8667
N | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
G TABLE | 2.285 | 2.285 | 2.285 | 2.285 | 2.285 | 2.285 | 2.285 | 2.285 | 2.285 | 2.285 | 2.285 | 2.285
# accept all values

## 8 ml
Pipette volume | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Name | Person 76 | Person 77 | Person 78 | Person 75 | Person 79
Measured Volume | 7.9008 | 7.934 | 7.94 | 7.9479 | 7.9556
G TEST
MEAN | 7.9357 | 7.9357 | 7.9357 | 7.9357 | 7.9357
S | 0.02112 | 0.02112 | 0.02112 | 0.02112 | 0.02112
G CALC | 1.6506 | 0.078598 | 0.20549 | 0.57954 | 0.94412
N | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
G TABLE | 1.672 | 1.672 | 1.672 | 1.672 | 1.672
# accept all values

## 10 ml
Pipette volume | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Name | Person 82 | Person 130 | Person 92 | Person 90 | Person 88 | Person 122 | Person 132 | Person 121 | Person 89 | Person 80 | Person 86 | Person 98 | Person 123 | Person 124 | Person 85 | Person 126 | Person 119 | Person 97 | Person 87 | Person 81 | Person 125 | Person 128 | Person 84 | Person 129 | Person 133 | Person 120 | Person 93 | Person 118 | Person 127 | Person 91 | Person 83 | Person 131 | Person 94 | Person 134
Measured Volume | 4.0122 | 6 | 8 | 8.592 | 9.7889 | 9.814 | 9.8241 | 9.84 | 9.8434 | 9.868 | 9.87 | 9.8742 | 9.89 | 9.9053 | 9.9114 | 9.92 | 9.9226 | 9.929 | 9.9372 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.9572 | 9.96 | 9.97 | 9.973 | 9.987 | 9.99 | 10.0179 | 10.022 | 10.03 | 10.0624 | 10.0782 | 30.09
G TEST
MEAN | 10.1391 | 10.1391 | 10.1391 | 10.1391 | 10.1391 | 10.1391 | 10.1391 | 10.1391 | 10.1391 | 10.1391 | 10.1391 | 10.1391 | 10.1391 | 10.1391 | 10.1391 | 10.1391 | 10.1391 | 10.1391 | 10.1391 | 10.1391 | 10.1391 | 10.1391 | 10.1391 | 10.1391 | 10.1391 | 10.1391 | 10.1391 | 10.1391 | 10.1391 | 10.1391 | 10.1391 | 10.1391 | 10.1391 | 10.1391
S | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379
G CALC | 1.6391 | 1.1073 | 0.57228 | 0.4139 | 0.093702 | 0.086979 | 0.084271 | 0.080023 | 0.079104 | 0.072532 | 0.071997 | 0.070883 | 0.066646 | 0.062553 | 0.060921 | 0.05862 | 0.057925 | 0.056213 | 0.054021 | 0.050595 | 0.050595 | 0.050595 | 0.048668 | 0.047919 | 0.045244 | 0.044441 | 0.040696 | 0.039893 | 0.032429 | 0.031332 | 0.029192 | 0.020524 | 0.016297 | 5.3375
N | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
G TABLE | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81
# remove person 134
G TEST
MEAN | 9.5345 | 9.5345 | 9.5345 | 9.5345 | 9.5345 | 9.5345 | 9.5345 | 9.5345 | 9.5345 | 9.5345 | 9.5345 | 9.5345 | 9.5345 | 9.5345 | 9.5345 | 9.5345 | 9.5345 | 9.5345 | 9.5345 | 9.5345 | 9.5345 | 9.5345 | 9.5345 | 9.5345 | 9.5345 | 9.5345 | 9.5345 | 9.5345 | 9.5345 | 9.5345 | 9.5345 | 9.5345 | 9.5345
S | 1.2621 | 1.2621 | 1.2621 | 1.2621 | 1.2621 | 1.2621 | 1.2621 | 1.2621 | 1.2621 | 1.2621 | 1.2621 | 1.2621 | 1.2621 | 1.2621 | 1.2621 | 1.2621 | 1.2621 | 1.2621 | 1.2621 | 1.2621 | 1.2621 | 1.2621 | 1.2621 | 1.2621 | 1.2621 | 1.2621 | 1.2621 | 1.2621 | 1.2621 | 1.2621 | 1.2621 | 1.2621 | 1.2621
G CALC | 4.3755 | 2.8005 | 1.2159 | 0.74681 | 0.20151 | 0.22142 | 0.22944 | 0.24202 | 0.24475 | 0.26421 | 0.26579 | 0.26909 | 0.28164 | 0.29376 | 0.2986 | 0.30541 | 0.30747 | 0.31254 | 0.31903 | 0.32918 | 0.32918 | 0.32918 | 0.33488 | 0.3371 | 0.34503 | 0.3474 | 0.3585 | 0.36087 | 0.38298 | 0.38623 | 0.39257 | 0.41824 | 0.43076
N | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
G TABLE | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79
# REMOVE 82 N 130
G TEST
MEAN | 9.8267 | 9.8267 | 9.8267 | 9.8267 | 9.8267 | 9.8267 | 9.8267 | 9.8267 | 9.8267 | 9.8267 | 9.8267 | 9.8267 | 9.8267 | 9.8267 | 9.8267 | 9.8267 | 9.8267 | 9.8267 | 9.8267 | 9.8267 | 9.8267 | 9.8267 | 9.8267 | 9.8267 | 9.8267 | 9.8267 | 9.8267 | 9.8267 | 9.8267 | 9.8267 | 9.8267
S | 0.42177 | 0.42177 | 0.42177 | 0.42177 | 0.42177 | 0.42177 | 0.42177 | 0.42177 | 0.42177 | 0.42177 | 0.42177 | 0.42177 | 0.42177 | 0.42177 | 0.42177 | 0.42177 | 0.42177 | 0.42177 | 0.42177 | 0.42177 | 0.42177 | 0.42177 | 0.42177 | 0.42177 | 0.42177 | 0.42177 | 0.42177 | 0.42177 | 0.42177 | 0.42177 | 0.42177
G CALC | 4.331 | 2.9274 | 0.0897 | 0.030118 | 0.0061235 | 0.031527 | 0.039673 | 0.097914 | 0.10266 | 0.11253 | 0.15008 | 0.18635 | 0.20081 | 0.2212 | 0.22737 | 0.24254 | 0.26197 | 0.29233 | 0.29233 | 0.29233 | 0.3094 | 0.31604 | 0.33975 | 0.34687 | 0.38006 | 0.38717 | 0.45332 | 0.46304 | 0.48201 | 0.55883 | 0.59629
N | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
G TABLE | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76
# REMOVE PERSON 92 N 90
G TEST
MEAN | 9.9323 | 9.9323 | 9.9323 | 9.9323 | 9.9323 | 9.9323 | 9.9323 | 9.9323 | 9.9323 | 9.9323 | 9.9323 | 9.9323 | 9.9323 | 9.9323 | 9.9323 | 9.9323 | 9.9323 | 9.9323 | 9.9323 | 9.9323 | 9.9323 | 9.9323 | 9.9323 | 9.9323 | 9.9323 | 9.9323 | 9.9323 | 9.9323 | 9.9323
S | 0.065375 | 0.065375 | 0.065375 | 0.065375 | 0.065375 | 0.065375 | 0.065375 | 0.065375 | 0.065375 | 0.065375 | 0.065375 | 0.065375 | 0.065375 | 0.065375 | 0.065375 | 0.065375 | 0.065375 | 0.065375 | 0.065375 | 0.065375 | 0.065375 | 0.065375 | 0.065375 | 0.065375 | 0.065375 | 0.065375 | 0.065375 | 0.065375 | 0.065375
G CALC | 2.1935 | 1.8091 | 1.6543 | 1.4114 | 1.3588 | 0.98307 | 0.95248 | 0.88876 | 0.64655 | 0.41252 | 0.31921 | 0.18766 | 0.14789 | 0.049995 | 0.075328 | 0.27123 | 0.27123 | 0.27123 | 0.38136 | 0.42419 | 0.57715 | 0.62304 | 0.83719 | 0.88308 | 1.3098 | 1.3726 | 1.4949 | 1.9905 | 2.2322
N | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
G TABLE | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73