## CPS
Conc | cps 1 | cps 2 | cps 3 | cps avg | cps avg - blank |  | Concentration of Zn (ppm) | CPScorrected | Conc | CPS1 | CPS2 | CPS3 | CPSaverage | CPScorrected
100 | 62 | 66 | 70 | 66 | 0.33333 |  | 100 | 0.33333 | 100 | 62 | 66 | 70 | 66 | 0.33333
250 | 87 | 74 | 59 | 73.3333 | 7.6667 |  | 250 | 7.6667
500 | 128 | 122 | 109 | 119.6667 | 54 |  | 500 | 54
Blank | 65 | 62 | 70 | 65.6667 | 0
A | 72 | 74 | 72 | 72.6667 | 7
B | 69 | 77 | 85 | 77 | 11.3333
|  |  |  | Avg Unk | 9.1667
|  |  |  | Error avg | 3.0641
|  |  |  | Conc. Unk (ppm) | 200.8297 | 20.0237 | Mass of Zn (μg)
|  |  |  | Error Conc (ppm) | 102.1725 | 10.1871 | Error in mass of Zn (μg)
LINEST For CPS vs. Conc. Plot
m | 0.13939 | -18.8265 | b
um | 0.036173 | 11.86 | ub
R2 | 0.9369 | 10.3372 | sy
Fisher value | 14.8486 | 1 | df
Regression SOS | 1586.6973 | 106.8583 | Residual SOS

## Calibration Water
Addition | Mass (g) | Mass of water (g) | Volume of water (uL)
0 | 16.4811 | 0 | 0
1 | 16.5779 | 0.0968 | 97.0864
2 | 16.6761 | 0.0982 | 98.4905
3 | 16.7777 | 0.1016 | 101.9006
4 | 16.8775 | 0.0998 | 100.0953
5 | 16.9771 | 0.0996 | 99.8947
6 | 17.0774 | 0.1003 | 100.5968
7 | 17.1777 | 0.1003 | 100.5968
8 | 17.2779 | 0.1002 | 100.4965
9 | 17.3774 | 0.0995 | 99.7944
10 | 17.4771 | 0.0997 | 99.995
|  | Density (g/mL) | 0.99705
|  | Average | 99.8947
|  | Std. Dev | 1.3034